Приложение № 3

 к контракту №

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.

**Техническое задание**

**по изготовлению проектно-сметной документации**

**«Монтаж системы видеонаблюдения в Муниципальном бюджетном учреждении «Центр культуры и досуга» города Армянска Республики Крым»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиеданных | Содержание данных для проектирования |
| 1 | Наименование объекта | «Монтаж системы видеонаблюдения в Муниципальном бюджетном учреждении «Центр культуры и досуга» города Армянска Республики Крым» |
| 2 | Основание дляпроектирования | Договор № от \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_.2021 г. |
| 3 | Наименованиезаказчика | Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и досуга» города Армянска Республики Крым |
| 4 | Видстроительства | Капитальный ремонт  |
| 5 | Основные технико- экономическиепоказатели проекта | Площадь ремонтируемых помещений ~ 1320 м2. м22 этажа. |
| 6 | Район, пункт, площадкастроительства | 296012, Российская Федерация, Республика Крым, город Армянск, улица Симферопольская, дом 4 |
| 7 | Срок выполнения работ | До 31.12.2021 года |
| 8 | Объемы работ | На основании проектно-сметной документации предоставленной Заказчиком. |
| 9 | Требования к гарантии качества работ | Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается – 12 месяцев, с момента подписания Акта о приемке выполненных работ формы КС-2, а на оборудование и материалы – в соответствии с гарантийной документацией их производителя. |

**1 .**     **Порядок выполнения работ, требование к качеству, безопасности и результатам работ.**

Перед началом работ Подрядчик принимает по оформленному в установленном порядке по Акту приема-передачи от Заказчика всю документацию и оборудование, необходимое для выполнения работ и предоставляет Заказчику список сотрудников, прикреплённых к данному объекту.

Продолжительность рабочего дня, интенсивность работ должны согласовываться с Заказчиком с соблюдением правил действующего внутреннего распорядка, внутренних положений и инструкций учреждения.

Подрядчик осуществляет выполнение работ в течение 60 календарных дней с даты заключения контракта .

Подрядчик выполняет работы в строгом соответствии с техническим заданием, утвержденным локальным сметным расчетом, с качеством и в последовательности, установленными требованиями действующих ГОСТов и СниПов, правилами пожарной безопасности, требованиями правовых актов об охране окружающей среды, технической документацией, с обязательным выполнением норм и правил охраны труда и техники безопасности, производственной санитарии, учитывая специфику здания и соблюдением внутреннего распорядка нахождения на охраняемой территории (соблюдать режимные требования и пропускной режим, установленные на объекте) и соблюдения иных нормативных правовых актов, локальных сметных расчетов, и указаниями Заказчика.

До начала работ Подрядчик осуществляет проверку качества материалов, качества изделий, оборудования и механизмов и организовывает операционный контроль за ходом всех выполняемых работ.

Подрядчик выполняет работы из своего расходного материала, своими силами и с помощью своих, либо арендуемых технических средств в соответствии с условиями настоящего Контракта, утвержденными локальными сметными расчетами, требованиями действующих ГОСТ, СниПов и другими нормативными документами, регламентирующими выполнение такого вида работ.

Применение строительной техники и конструкций перед началом работ допустимо после согласования с Заказчиком.

Подрядчик доставляет на место производства работ материалы, оборудование, комплектующие изделия, строительную технику и конструкции, а также осуществляет разгрузку, складирование и обеспечивает их сохранность.

Подрядчик обеспечивает целостность и сохранность имущества Заказчика, чистоту территории, на которой выполняются работы.

Используемые при выполнении работ материалы, изделия, оборудование должны быть новыми, пригодными к использованию, экологически безопасными их качество должно соответствовать ГОСТ, ТУ, СанПиН, техническим регламентам, стандартам и иными документами, предусмотренных законодательством РФ о техническом регулировании, подтверждаться сертификатами или декларациями о соответствии, в случае если такие материалы, изделия и оборудование подлежат обязательной сертификации или декларированию, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество. Копии таких сертификатов и других документов должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, предусматривающих использование соответствующих материалов, оборудования, комплектующих изделий и конструкций.

Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, изделий, оборудования, за сохранность всех поставленных для реализации Контракта товаров, материалов.

Материалы, используемые Подрядчиком, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в Российской Федерации по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации, влагостойкости и возможности использования при проведении работ.

Оборудование должно иметь заводскую сборку и выпускаться серийно, поставляться в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товаров от их повреждения или порчи во время транспортировки.

Все выполняемые работы и применяемые Подрядчиком материалы должны соответствовать нормам и правилам, установленными правовыми актами Российской Федерации для такого рода и вида работ.

Подрядчик организует и выполняет работы квалифицированными специалистами с применением новых современных технологий.

В ходе проведения работ и после их окончания Подрядчик осуществляет сбор и вывоз строительного мусора.

Подрядчик обязан соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами.

Приемка работ осуществляется после проверки работоспособности системы в целом.

В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик обязан своими силами (или с привлечением третьих лиц) и за счет собственных средств переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

Подрядчик должен вывезти в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Сторонами окончательного Акта о приемке выполненных работ.

**2.Требования при выполнении монтажных работ**

Установка оборудования в зданиях должна осуществляться в соответствии с прилагаемой Проектной документацией.

Все уличные места соединения клемм и разъёмов должны быть уложены в коммутационные коробки.

При проводке кабельных линий не повреждать технические и инженерные коммуникации, предотвратить доступ к ним посторонних лиц.

При проведении работ Подрядчик обязан использовать современные технологии и строительные материалы.

Подрядчик должен предусмотреть следующие ограничения производства работ:

- не производить работы в воскресные и праздничные нерабочие дни;

- не применять при производстве работ оборудование и инструменты, вызывающие превышение нормативно допустимого уровня шума и  вибрации;

- в обязательном порядке проводить мероприятия, исключающие протечки, образование трещин и разрушение  стен и потолков в смежных  помещениях,

- не загромождать и не загрязнять строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути, другие места общего пользования, своевременно очищать площадку от строительного мусора и производить его вывоз;

- не допускать попадания строительного мусора и пыли в соседние помещения.

3.**Этапы проведения работ.**

Контракт не предусматривает отдельных этапов и исполняется в один этап. Работы могут быть выполнены досрочно, с опережением графика.

Работы выполняются в соответствии с локальным сметным расчетом.